|  | О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Нижегородской области от 17 марта 2023 г. № 215 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Правительство Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

- Внести в приложение к постановлению Правительства Нижегородской области от 17 марта 2023 г. № 215 «Об определении услуг и (или) работ, входящих в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, указанный в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации» следующие изменения:

  - Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«

| 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Вертикальная и/или горизонтальная гидроизоляция фундамента, устройство противонапорной гидроизоляции фундамента |
| --- | --- | --- |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление отмостки |
|  |  | Антисептирование конструктивных элементов фундамента |
|  |  | Усиление, восстановление фундамента и технологически связанных с восстановлением несущей способности фундаментов элементов |
|  |  | Заделка и расшивка, инъектирование стыков, швов, трещин элементов фундамента |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) приямков, входов в подвалы |
|  |  | Герметизация мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментом здания |
|  |  | Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
|  |  | Восстановление нарушенного при производстве работ благоустройства |

».

  - Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«

| 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство бетонных дорожек в подвальном помещении |
| --- | --- | --- |
|  |  | Замена или усиление балок и перекрытий пола первого этажа |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, усиление и гидроизоляция железобетонных, деревянных конструкций подвала |
|  |  | Антисептирование конструктивных элементов подвала |
|  |  | Восстановление или устройство технических помещений для размещения узлов учета и регулирования коммунальных ресурсов |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство подвальных окон, приямков, спусков в подвал и дверей входа в подвал |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство продухов для вентиляции подвального помещения с установкой жалюзийных решеток с открывающимися створками или вывод выше уровня пола 1 этажа трубами полипропиленовыми |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство дренажной системы |
|  |  | Утепление стен спуска в подвал и надподвальных перекрытий подвальных помещений |
|  |  | Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
|  |  | Устройство противонапорной гидроизоляции фундамента |

».

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                                                                      Г.С.Никитин